檢查家數：11

合格家數：2

不合格家數：9

改善完成家數：9

103年新北市法制局消保官溫泉業者溫泉標示及公安調查表

| 企業經營者名稱 | 檢查日期 | 檢查缺失 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、金山湯語雙泉 | 103年12月4日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 1、廚房冷凍及冷藏庫部分食材存放未離地面，經現場要求改善完成。 2、其他營業衛生部分符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 2、金山總督溫泉 | 103年12月4日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 1、廚房冷凍及冷藏庫部分食材存放未離地面，經現場要求改善完成。 2、其他營業衛生部分符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 3、萬里愛琴海太平洋溫泉會館 | 103年12月4日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 1、廚房洗滌區天花板部分毀壞。 2、其他營業衛生部分符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 一、有關衛生管理部分： 廚房洗滌區天花板部分毀壞，（業者業改善完成）。 二、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 4、烏來揚悅溫泉會館 | 103年12月11日 | 一、有關觀光管理部分： 1、溫泉使用禁忌注意事項未依「溫泉標章申請使用辦法」第9條第13項規定內容張貼。 2、其他部分符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗合格）。 三、有關消防公安部分： 1、避難器材標示設備未固定。 2、其他部分符合規定。 | 一、有關觀光管理部分： 溫泉使用禁忌注意事項未依「溫泉標章申請使用辦法」第9條第13項規定內容張貼，（業者業改善完成）。 二、有關消防公安部分： 避難器材標示設備未固定，（業者業改善完成）。 三、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 5、烏來巨龍山莊溫泉會館 | 103年12月11日 | 一、有關觀光管理部分： 1、大眾池及湯屋客房未標示泡湯注意事項。 2、其他部分符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗合格）。 三、有關消防公安部分： 1、現場受信總機開關未定位。 2、其他部分符合規定。 | 一、有關觀光管理部分： 大眾池及湯屋客房未標示泡湯注意事項，（業者業改善完成）。 二、有關消防公安部分： 現場受信總機開關未定位，本府消防局已現場要求業者改善完成。 三、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 6、烏來日月光溫泉山莊 | 103年12月11日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗合格）。 三、有關消防公安部分： 1、室內栓瞄子未接上。 2其他部分符合規定。 | 一、有關消防管理部分： 室內栓瞄子未接上，本府消防局已現場要求業者改善完成。 二、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 7、淡水福容溫泉會館 | 103年12月18日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 1、330室內溫泉池出口標示燈故障。 2、符合規定。 | 一、有關消防公安部分： 330室內溫泉池出口標示燈故障， （業者業改善完成）。 二、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 。 |
| 8、淡水金湯川溫泉汽車旅館 | 103年13月18日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 1、廚房製冰箱內擺放盛裝杓子。 2、其他營業衛生部分符合規定（水質抽驗合格）。 三、有關消防公安部分： 1、506室內溫泉池出口標示燈故障。 2、符合規定。 | 一、有關消防公安部分： 506室內溫泉池出口標示燈故障，（業者業改善完成）。 二、有關衛生管理部分： 廚房製冰箱內擺放盛裝杓子，本府衛生局已現場要求業者改善完成。 三、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 9、八里詩泊溫泉旅館 | 103年12月18日 | 一、有關觀光管理部分： 1、大眾池緊急服務鈴未標示。 2、其他部分符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定。 | 一、有關觀光管理部分： 大眾池緊急服務鈴未標示，（業者業改善完成）。 二、消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 10、三峽大板根溫泉會館 | 101年12月25日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定 | 消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |
| 11、土城有馬溫泉旅館MOTEL | 101年12月25日 | 一、有關觀光管理部分： 符合規定。 二、有關衛生管理部分： 營業衛生符合規定（水質抽驗由衛生局另案辦理）。 三、有關消防公安部分： 符合規定 | 消保官要求溫泉業者，溫泉旺季期間，須注意營業場所衛生及公安，維護消費者權益，避免消費爭議發生。 |